Договор оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров	 № ________

г. Ярославль							                           «___»_____ 2020 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»), именуемое далее «Покупатель» в лице главного врача Одарченко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____именуемый далее «Исполнитель», действующего на основании ____, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», на основании протокола ________запроса котировок № 20130000297, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, указанных в Перечне оборудования (Приложение № 2 к Техническому заданию) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Виды услуг по техническому обслуживанию, периодичность услуг указаны в приложении № 1 к Техническому заданию. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

1.3. Выполнение услуг осуществляется по следующим адресам: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.2; г. Ярославль, ул. Чехова, д.34.; г. Рыбинск, Вокзальная д. 25.

1.4. Время оказания услуг – с 8:00 до 16:30 по московскому времени в рабочие дни (понедельник-пятница).

2. Сроки оказания услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31.12.2020, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Сроки оказания услуг – с даты заключения договора до 31.12.2020г.

2.3. Заказчик вправе отказаться от оказания услуг Исполнителем в любое время оказания услуг.

2.4. Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: ___(_____) рубля __ копеек, НДС не облагается, согласно статей ___главы ___ НК РФ) /в том числе НДС __% -___ (____) рубля___копеек.

В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 17 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости услуг по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# 4. Обеспечение материалами и оборудованием

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании, своими инструментами и средствами на условиях настоящего Договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Предоставлять Исполнителю заявки в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» 2.0.

Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями при оказании услуг на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой для оказания услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителю к месту оказания услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1.  В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять техническое обслуживание в соответствии с условиями Договора и заявками Заказчика, направленными посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» 2.0 производится на безвозмездной основе. По вопросам установки и эксплуатации автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» обращаться по телефону: +7(495)248-06-46 доб.1, по эл.почте: support@tbshelp.ru

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет в кратчайшие сроки.

5.4.3. Предоставить гарантийный срок на оказанные услуг не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.6. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после таких изменений.

5.4.8. При оказании услуг, находясь по адресам, указанным в п.1.3. настоящего Договора соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

5.4.9. Приступить к техническому обслуживанию кондиционеров в течение суток с момента получения заявки Заказчика.

6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику оригинальный комплект документов: акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату/счет-фактуру, подписанные со стороны Исполнителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем оказания услуги по заявке Заказчика.

6.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

7.2.1. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: электронная почта: V.Simakov@dkb.yar.ru; тел: (4852) 64-00-12

7.2.2. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: электронная почта: ____, тел. ____

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

9.2. Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Ответственность сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия оказанных услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости услуг.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость услуг в том размере, в котором такая стоимость оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения виновной Стороной.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора.

11.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора, признается дата вручения Стороне-адресату соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Стороне-адресату заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны-адресата по указанному в разделе 17 настоящего Договора или сообщенному в порядке, установленном пунктами 15.2, 15.4 Договора почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 (Три) недели с даты получения претензии. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

12.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров и в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде Ярославской области.

# 13. Переход рисков

13.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения кондиционеров переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения несет Исполнитель.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель.

# 14. Налоговая оговорка

14.1. Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ОГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на то все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ о возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика кондиционеры, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

15.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленного иным способом.

# 16. Перечень приложений

16.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

16.1.1 приложение № 1 – Техническое задание;

16.1.2.  приложения № 1, 2 к Техническому заданию;

16.1.3. приложение № 2 –расчет стоимости услуг.

17. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль» Исполнитель: Юр. адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 Адрес фактического местонахождения: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 ОГРН 1047600412914 ОКПО 01110535 ИНН 7604068188 КПП 760401001 Банковские реквизиты: р/с 40703810018680005803 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж БИК 042007855 к/с 30101810545250000855 Тел/факс (4852) 64-00-12, 52-57-96 E-mail: info@dkb.yar.ru Юр. адрес: Адрес фактического местонахождения: ОГРН ИНН Банковские реквизиты: р/с: к/с: БИК Тел. факс: e-mail: |  |
| --- | --- |

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя __________ |
| --- | --- | --- |
| _________________С.Ю. Одарченко (М.П.) |  | __________________ __________ (М.П.) |

Приложение №1

к Договору

№ ______________________

от «____» ____________ 2019 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Объем оказываемых услуг по договору согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему техническому заданию.

2. Требования к оказанию услуг:

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров включает в себя сервисно-профилактические услуги, необходимые для обеспечения бесперебойной работы оборудования систем кондиционирования:

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

- тестирование пульта управления;

- проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы;

- очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- очистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- очистка фильтров внутреннего блока;

- чистка теплообменников наружного и внутреннего блока;

- проверка исправности системы индикации режимов;

- проверка исправности дренажной системы;

- очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата;

- проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока;

- контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока;

- контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;

- контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера;

- контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера реагентом;

- высотные работы, требующиеся для технического обслуживания (заказ автовышки);

Услуги выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями.

2.2. Работа кондиционера должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме.

2.3. Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя.

2.4. Уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-  изготовителя.

2.5. Содержание паров фреона (хладона) не должно превышать значений, определенных действующими стандартами и гигиеническими нормами. ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

2.6. Услуги оказываются в соответствии с заявками Заказчика.

2.7. Периодичность оказания услуг указана в Приложении 1 к Техническому заданию.

- 3. Требования к применяемым материалам

3.1.Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Если в период гарантийного срока эксплуатации кондиционеров обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию кондиционеров до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя ___________ |
| --- | --- | --- |
| _________________С.Ю. Одарченко (М.П.) |  | __________________ (М.П.) |

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:

| № п.п | Перечень и наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Системы кондиционирования |
| 1 | Проверка работы сплит- систем в основных режимах. | По заявке заказчика |
| 2 | Чистка внутренних блоков сплит- систем. | По заявке заказчика |
| 3 | Чистка фильтров внутренних блоков. | По заявке заказчика |
| 4 | Очистка фильтров, корпуса, передней панели, входных и выходных жалюзи внутреннего блока. | По заявке заказчика |
| 5 | Замер давления нагнетания и всасывания, температуры парообразного хладагента до и после подачи в компрессор, температуры жидкого хладагента перед капиллярной трубкой. | По заявке заказчика |
| 6 | Проверка работоспособности вентиляторов и состояния электроаппаратуры. | По заявке заказчика |
| 7 | Настройка и тестирование пультов управления по заводским и установочным параметрам. | По заявке заказчика |
| 8 | Проверка целостности фреонового трубопровода. | По заявке заказчика |
| 9 | Проверка состояния и обслуживание воздушного конденсатора. | По заявке заказчика |
| 10 | Проверка и чистка лопастей наружного вентилятора. | По заявке заказчика |
| 11 | Удаление неконденсирующихся примесей. | По заявке заказчика |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции, обмоток электродвигателя компрессора. | По заявке заказчика |
| 13 | Протяжка электрических винтовых соединений. | По заявке заказчика |
| 14 | Промывка конденсатора. | По заявке заказчика |
| 15 | Дозаправка фреоном | По заявке заказчика |

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя ___________ |
| --- | --- | --- |
| _________________С.Ю. Одарченко (М.П.) |  | __________________ (М.П.) |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень оборудования:

| № пп | Тип климатического оборудования | Место работы и расположения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. ЯРОСЛАВЛЬ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д.21 |
| Корпус №1 (хирургический) |
| 1 | Кондиционеры | Травматологическое отделение, 1 этаж | 15 |
| 2 | Кондиционер | Ренген.отделение; фотолаборатория 1 этаж | 1 |
| 3 | Кондиционеры | Ренген.отделение; кафедра; (каб.116,107, мед.сестра) 1 этаж | 3 |
| 4 | Кондиционер | Реанимац.отделение;(палата 11), ординаторская, 2 этаж | 2 |
| 5 | Кондиционеры | Хирургическое отделение (ст. м/с каб.309, ординаторская каб. 305, каб. Врача) 2 этаж | 3 |
| 6 | Кондиционер | Отделение урологии 2 этаж (каб. Зав отделением, ординаторская) | 2 |
| 7 | Кондиционер | Каб. Переливания крови, 2 этаж | 1 |
| 8 | Кондиционер | Процедурная, Каб. Зав.отделением, VIP-палата, 3 этаж | 3 |
| 9 | Кондиционер | VIP-палата, 1 этаж | 1 |
| Корпус №1 (радиологическое отделение) |
| 1 | Кондиционеры | КТ, 1 этаж | 4 |
| Корпус №2 (главный корпус) |
| 1 | Кондиционер | Приемная гл. врача, 1 этаж | 1 |
| 2 | Кондиционер | Зам. главный врач, 1 этаж | 1 |
| 3 | Кондиционер | гл.врач , 1 этаж | 1 |
| 4 | Кондиционеры | Клинико-диагностическая лаборатория, правое крыло, 1 этаж | 2 |
| 5 | Кондиционеры | Клинико-диагностическая лаборатория, левое крыло, 1 этаж | 6 |
| 6 | Кондиционер | Физиотерапевтическое отделение, каб. Иглорефлексотерапии, 1 этаж | 2 |
| 7 | Кондиционер | Конференц зал | 1 |
| 8 | Кондиционер | Канцелярия ,2 этаж ' | 1 |
| 9 | Кондиционеры | Начальник отдела кадров, 2 этаж | 1 |
| 10 | Кондиционер | Отдел кадров, 2 этаж | 1 |
| 11 | Кондиционер | Каб.гражданской обороны, 2 этаж. | 1 |
| 12 | Кондиционер | Главная медсестра, 2 этаж | 1 |
| 13 | Кондиционер | Каб. Инженера по охране труда, 2 этаж | 1 |
| 14 | Кондиционер | Каб. Начальника экономического отдела, 2 этаж | 1 |
| 15 | Кондиционеры | Отделение флюрографии, 2 этаж | 3 |
| 16 | Кондиционер | Каб. Оперативного медицинского контроля, 2 этаж | 1 |
| 17 | Кондиционер | Каб. Замеситителя главного врача, 2 этаж | 1 |
| 18 | Кондиционер | Каб. Переливания крови, 2 этаж | 1 |
| 19 | Кондиционеры | Эндокринологическое отделение, (каб.старшей м/с + палаты люкс 11, 12,17, каб.1,28,26-шк.сах.диаб., VIP-палата), 3 этаж | 7 |
| 20 | Кондиционер | Гинекологическое отделение, 3 этаж | 3 |
| 21 | Кондиционер | Молельная комната | 1 |
| Корпус №3 (Административный корпус) |
| 1 | Кондиционер | АСУ (компьютерщики), 1 этаж | 1 |
| 2 | Кондиционер | АХЧ.1 этаж | 1 |
| 3 | Кондиционер | Расчетный отдел (бухгалтерия),2 этаж | 1 |
| 4 | Кондиционер | Материальный отдел (бухгалтерия), 2 этаж | 2 |
| 5 | Кондиционер | Гл.бухгалтер (бухгалтерия), 2 этаж. | 1 |
| Корпус №4 (лечебный корпус) |
| 1 | Кондиционер | ЯМРТ Томограф, 1 этаж | 1 |
| 2 | Кондиционер | Аптека, 1 этаж (материальная) | 1 |
| 3 | Кондиционер | Аптека ( комната №9), 1 этаж | 1 |
| 4 | Кондиционеры | Аптека ( каб. заведующей аптеки, помещение аптеки), 1 этаж | 2 |
| 5 | Кондиционер | Поликлиника №2, каб.№ 104, 105, 106 УЗИ, 109 1 этаж | 4 |
| 6 | Кондиционеры | ЛОР : ст.м/с, гл. врач, ординаторская, смотр.каб., операционная, каб.312, 316,процедурный кабинет (2 ед.), каб. пластического хирурга , 3 этаж | 10 |
| 7 | Кондиционер | Офтальмолог.отделение, 3 этаж | 1 |
| 8 | Кондиционер | Инвазивная хирургия (операционная), 3 этаж | 2 |
| 9 | Кондиционер | Гинекология (Центр репродуктивного здоровья), 3 эт. | 1 |
| 10 | Кондиционеры | Сердечно-сосудистое отделение: каб.203,204, каб. Зав. отделением, ординаторская, нов. кабинет без номера | 5 |
| 11 | Кондиционеры | Помещения под ангиограф | 2 |
| Корпус №5 (Здание Гаража) |
| 1 | Кондиционер | Каб. Начальника гаража | 1 |
| Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА ЧЕХОВА, Д.34 |
| Терапевтический корпус |
| 1 | Кондиционер | Кабинет №9 (для выполнения нагрузочных проб) | 1 |
| 2 | Кондиционеры | Помещения пищеблока, 1 этаж | 4 |
| 3 | Кондиционер | Кабинет 24(леч.физкультуры), 1 этаж | 1 |
| 4 | Кондиционер | МРТ (томографии),1 этаж | 1 |
| 5 | Компрессорно-конденсаторный блок Clivet к Приточной установке REMAK RP 60- 30/28.4D + испаритель к приточной установке Remak к палатам VIP отделения | Торцевая стена на улице стационара (ККБ) (2 этаж), 1 этаж подвал (испаритель) | 1 |
| 6 | Кондиционеры | VIP отделение, 2 этаж | 5 |
| 7 | Кондиционер | Пульмо.отд, каб.ст.м/с, 2 этаж | 1 |
| 8 | Кондиционер | ОРИТ,реанимация, 3 этаж | 11 |
| 9 | Кондиционер | Кардио.отд, каб.ст.м/с, 3 этаж | 2 |
| 10 | Кондиционер | Невро.отд, каб.ст.м/с, 4 этаж | 1 |
| 11 | Кондиционер | Невро.отд, манипул. процедурный каб.1,4 этаж | 1 |
| 12 | Кондиционеры | Неврологическое отделение (каб. заведующего, ординаторская, 4 этаж | 2 |
| 13 | Кондиционер | Ревмо.отд, ординаторская, 5 этаж | 1 |
| 14 | Кондиционер | Ревмо.отд, процедурный каб.1, 5 этаж | 1 |
| 15 | Кондиционеры | Отделение гинекологии: каб. УЗИ, каб.322,каб.324, | 3 |
| 16 | Кондиционеры | Рентгенкабинет, терапевтического корпуса | 2 |
| 17 | Обеззараживатель- очиститель воздуха «ТИОН» | Терапевтический корпус, рентгенкабинет | 1 |
| 18 | Обеззараживатель- очиститель воздуха «ТИОН» | Терапевтический корпус, отделение клинической фармакологии | 8 |
| 19 | Обеззараживатель- очиститель воздуха «ТИОН В» | Терапевтический корпус, пульмонологическое отделение | 3 |
| 20 | Кондиционеры | Пульмонологическое отделение. | 3 |
| Корпус поликлиники |
| 1 | Кондиционер | Регистратура, 1 этаж | 1 |
| 2 | Кондиционеры | Кабинет 126 (мамографи), 1 этаж | 2 |
| 3 | Кондиционер | Процедурный 118(забор крови ), 1 этаж | 1 |
| 4 | Кондиционер | Процедурный кабинет (забор крови на биохимию), 2 этаж | 1 |
| 5 | Кондиционер | Дневной стационар, 2 этаж | 1 |
| 6 | Кондиционеры | Каб. УЗИ (207,206,213), 2 этаж | 3 |
| 7 | Кондиционеры | Администрация поликлиники, 3 этаж (каб. Силкиной ЕЕ, Долговой ЛН, Бахваловой ЛА), кабинет 310, 312, 344 | 3 |
|  | Кондиционеры | кабинет 310, 312( 2 ед.), 344, 3 этаж | 4 |
| 8 | Кондиционер | Кафедра, 4 этаж | 1 |
| 9 | Кондиционеры | Кабинеты 402,403, 408 (забора крови),411,422, 425, 4 этаж | 6 |
| 10 | Кондиционеры | Бак.лаборатория, каб. 512, 501,5 этаж | 2 |
| Стоматологическая поликлиника: |
| 1 | Кондиционеры | Стоматологическая поликлиника, Чехова, д. 34 | 13 |
| Отделения больницы: |
| 3 | Кондиционер QuattroClima QV-A09WC/QN-A09WC | Процедурный кабинет, эндокринология, 3 эт., главный корпус, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 4 | Кондиционер IGC RAS 07NHG | Кабинет мед. статистики, 2 эт., главный корпус, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 5 | Кондиционер IGC RAS 09NHG | Леч. корпус, 2 эт., отд. сердечно-сосудистой хирургии, процедурная, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 6 | Кондиционер IGC RAS 09NHG | Леч. корпус, 2 эт, отд. сердечно-сосудистой хирургии, перевязочная. Адрес: Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 7 | Кондиционер IGC RAS 12NHG | Хирург. корпус, травм. отделение, операц.-1,Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 8 | Кондиционер IGC RAS 12NHG | Хирургический корпус, травматологическое отделение, операционная-2. Адрес: Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 9 | Кондиционер QuattroClima QV-A09WC/QN-A09WC | Процедурный кабинет, эндокринология, 3 эт., главный корпус. Адрес: Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 10 | Кондиционер IGC RAS 07NHG | Кабинет медицинской статистики, 2 эт., главный корпус. Адрес: Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 11 | Кондиционер IGC RAS 09 NHG | Клинико-диагностическая лаборатория №3. Адрес: Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 12 | Кондиционер IGC RAS 09NHG | Регистратура, ул. Чехова, д. 34 | 1 |
| 13 | Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR/A15/N1 | Стационар, 2 этаж, Ординаторская кардиолог. отделение, Чехова, д. 34 | 1 |
| 14 | Кондиционер Pioneer KFR25IW/KOR25IW | Стационар, 4 этаж, Процедурный каб. Неврологическое отделение, Чехова, д. 34 | 1 |
| 15 | Кондиционер IGC RAS 07NHG | Стационар, 5 этаж, Кабинет зав. Ревмат. отделение, Чехова, д. 34 | 1 |
| 16 | Кондиционер Pioneer KFR35BW/KOR35BW | 3 этаж, Ординаторская эндокрин. отделения, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 17 | Кондиционер Pioneer KFR25IW/KOR25IW | 3 этаж, Эндокринолог отделение, каб. 29 | 1 |
| 18 | Кондиционер Pioneer KFR25IW/KOR25IW | Админ. корпус, отдел кадров, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 19 | Кондиционер Pioneer KFR35BW/KOR35BW | Хирургический корпус, 2 этаж, Операционные, Суздальское шоссе, д.21 | 2 |
| 20 | Кондиционер IGC RAS-12NHG | Хирургический корпус, 3 этаж, Операционные, Суздальское шоссе, д.21 | 2 |
| 21 | Кондиционер Pioneer KFR35BW/KOR35BW | Регистратура поликлиники №2, Суздальское шоссе, д.21 | 1 |
| 22 | Настенная сплит система LS-H09KKA2A/LU-H09KKA2A | Приемное отделение кабинет ст. мед.сестры, Суздальское шоссе, 21 | 1 |
| 23 | Настенная сплит система LS-H09KKA2A/LU-H09KKA2A | Хирургическое отделение, кабинет ст.мед.сестры, Суздальское шоссе, 21 | 1 |
| 24 | Настенная сплит система LS-H09KKA2A/LU-H09KKA2A | Лечебный корпус, аптека. Суздальское шоссе, 21 | 3 |
| 25 | Настенный кондиционер Lessar LS-H24KKA2A/LU-H24KKA2A | Помещение Серверной, Суздальское шоссе, 21 | 1 |
| 26 | Настенный кондиционер Lessar LS-H24KKA2A/LU-H24KKA2A | Неврологическое отделение, помещение для хранения медикаментов, Чехова,34 | 1 |
| 27 | Кондиционер LS-H18KKA2A/LU-H18KKA2A | Отделение клинической фармакологии | 1 |
| 28 | Настенная сплит-система | Помещение ПРМО (Ростов) | 1 |
| 29 | Кондиционер Lessar LS-H07KKA2A | Гастроэнтерологическое отделение Ст.мед.сестра, ул. Чехова, д. 34 | 1 |
| 30 | Кондиционер Lessar LS-H09KKA2A | Гастроэнтерологическое отделение Процедурная, ул. Чехова, д. 34 | 1 |
| 31 | Кондиционер Lessar LS-H09KKA2A | Кардиология процедурная, ул. Чехова, д. 34 | 1 |
| 32 | Кондиционер Lessar LS-H18KKA2A | ЛФК Зал конд. 1, ул. Чехова, д. 34 | 1 |
| 33 | Кондиционер Lessar LS-H18KKA2A | ЛФК Зал конд. 2, ул. Чехова, д.34 | 1 |
| 34 | Кондиционер Lessar LS-H18KKA2A в комплекте с помпой. | Касса, Суздальское шоссе 21 | 1 |
| 35 | Кондиционер Lessar LS-H18KKA2A в комплекте с помпой. | Гинекология, операционная, Суздальское шоссе, д. 21 | 1 |
| Г.РЫБИНСК, ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.25 |
| 1 | Кондиционер | Кабинет терапевта, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 2 | Кондиционер | Кабинет главного врача, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 3 | Кондиционер | Аптечный склад, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 4 | Кондиционер | Регистратура, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 5 | Кондиционер | Кабинет гинеколога, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 6 | Кондиционер | КДЛ, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 7 | Кондиционер | Кабинет колоноскопии, Вокзальная, д. 25 | 1 |
| 8 | Кондиционер | Стоматология, Вокзальная, д. 25 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | 248 |

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя ___________ |
| --- | --- | --- |
| _________________С.Ю.Одарченко (М.П.) |  | __________________ (М.П.) |

Приложение № 2 	к Договору

№ ______________________

от «____» ____________ 2020 г.

Расчет стоимости услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Кол-во | НДС %/НДС не облагается | Стоимость за ед. руб., с НДС %/без НДС | Стоимость с НДС/без НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | шт | 248 |  |  |  |
| 2 | Услуги автовышки 1 час | час |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |

Общая стоимость услуг составляет   ____(___________) рубля 00 копеек,  НДС не облагается согласно статей ______главы ______НК РФ/ в том числе НДС _____% - ____(___________) рубля 00 копеек.

| От Заказчика Главный врач |  | От Исполнителя __________ |
| --- | --- | --- |
| _________________ С.Ю. Одарченко |  | __________________ |

М.П.                                                                                                  М.П.